## Program Sequences
Function | RTU Message | [6 empty] | Modbus Message | SD900 Response |  |  |  |  | Modbus Message
turn pump on | Address | Function | Message Block |  |  |  | Checksum |  | Address | Function | Message Block |  | Checksum
|  |  | Start register | # of registers | Byte count | Data |  |  |  |  | Start register | # of registers
| 02 | 10 | 26 CF | 00 02 | 04 | 00 00 80 00 | 63 5A | 021026 CF00 020400 00 80 00 63 5A | 02 | 10 | 26 CF | 00 02 | 63 5A | 021026 CF00 0263 5A
grab sample (100mL) | Address | Function | Message Block |  |  |  | Checksum |  | Address | Function | Message Block |  | Checksum
|  |  | Start register | # of registers | Byte count | Data |  |  |  |  | Start register | # of registers
| 02 | 10 | 26 CF | 00 02 | 04 | 00 64 80 07 | 63 47 | 021026 CF00 020400 64 80 07 63 47 | 02 | 10 | 26 CF | 00 02 | 7A8C | 021026 CF00 027A8C
|  |  | 26CF = 9935 | >> 9936,9937 |  | 0064 = 100 (mL), 8007=32775 (Prog.Seq.code for Grab Sample)
| Address | Function | Message Block |  |  |  | Checksum
|  |  | Start register | # of registers | Byte count | Data

## Query Messages
Function | RTU Message | [6 empty] | Modbus Message | SD900 Response |  |  |  | Modbus Message
Read Program Sequence result register | Address | Function | Message Block |  | Checksum |  | Address | Function | Message Block |  | Checksum
|  |  | Start register | # of registers |  |  |  |  | Byte Count | Register Data
| 02 | 03 | 26 CE | 0001 | EE8E | 020326 CE0001EE8E | 02 | 03 | 02 | 00 02 | 7D85 | 02030200 027D85
|  | Read Holding Registers | 26CE= 9934 | [6 empty] | 02 = in progress
Read Bottle Number | Address | Function | Message Block |  | Checksum |  | Address | Function | Message Block |  | Checksum
|  |  | Start register | # of registers |  |  |  |  | Byte Count | Register Data
| 02 | 03 | 0049 | 0001 | ???? | 020300490001???? | 02 | 03 | 02 | 00 02 | ??? | 02030200 02???
|  | Read Holding Registers | 0049 = (4)0073 | so register = 40074 |  |  |  |  | length=2 so 04? | bottle number
Read Missed samples | Address | Function | Message Block |  | Checksum |  | Address | Function | Message Block |  | Checksum
|  |  | Start register | # of registers |  |  |  |  | Byte Count | Register Data
| 02 | 03 | 0090 | 0001 | ???? | 020300900001???? | 02 | 03 | 02 | 00 02 | ??? | 02030200 02???
|  | Read Holding Registers | 0090 = (4)0144 | so register = 40145 |  |  |  |  | length=2 so 04? | bottle number